土壤酸度、湿度计说明书

土壤的PH值在作物种植中是非常重要的因素，在太酸或太碱的土壤环境中，很多作物都不能很好地生长，因此合适的PH值是作物良好生长的根本条件。

一、用途

用于各种类型土壤的PH值和湿度的检测。

二、测量范围

PH值：3-8PH 水分：1-8

三、使用方法

1、去除被测土壤表面石子、草、树叶等覆盖物，去除表层土壤，如果土壤太干，先浇一些水，过25-30分钟之后再进行测量。

2、在测试前，请用柔软的布将探头金属表面擦拭干净。初次使用该仪器时，建议反复测试几次再读数，以免探头金属表面的保护油层对水分值和PH值造成影响。

3、在测量时，将仪器探头插入土壤，注意将探头电极要全部插入土壤里面，而且要确保电极和边上的土壤紧密接触。

为了准确测量土壤的PH值和水分值，需将探头插入土壤里约十分钟。

因为土壤性质的不同，探头和土壤接触的紧密度也不同，建议测量多个数值，最后取平均值。

4、测量时按下边上白色/绿色按钮，将锁定读数，方便测量数值的读取。

5、使用后，请将探头擦拭干净。

四、注意事项

1、 不要让探头插在土壤里太长时间（不要超过一个小时），否则探头金属表面容易受损。

2、 使用后，确保将探头擦拭干净。

3、 仪器要远离带有磁性的物体，也不要和别的金属物一起存放，以免损坏。

4、 不能用于液体的测试。

5、 不要用手指去接触探头，手指上的油脂会影响探头电极间的导电性能，导致测量数据不准。

附表：土壤酸度、湿度计PH值与适应生长的作物列表

| PH | 最适宜的生长的作物 |
| --- | --- |
| 5~6 | 夹竹桃 铃兰 杜鹃花 玫瑰 |
| 5~6.5 | 水稻 马铃薯 粟 玉米 薄荷 萝卜 |
| 6~8 | 菠菜 四季豆 莴苣 洋葱 黄瓜 胡萝卜 西红柿 甘蓝 茄子 芹菜 牛蒡 卷心菜 菊花 大丽花 水仙 郁金香 康乃馨 |
| 7~8 | 大麦 小麦 黑麦 甜菜 豌豆 三叶草 紫花苜蓿 鱼尾菊 |